Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 села Буссевка

(наименование образовательного учреждения)

| Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдел надзорной деятельности городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю | Плановая Проведение, в порядке установленном законодательством Российской Федерации, проверки исполнения обязательных требований пожарной безопасности | 20.01.2015г.-31.01.2015г. | Не проведен ремонт неисправных участков автоматической пожарной сигнализации и ее модернизация. В соответствии с действующими нормативными документами План эвакуации не выполнен в соответствии с нормативными документами ППР в РФ п.43, ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.6.2.7. Доводчики на дверях лестничной клетки первого этажа школы неисправны. Светильники в помещении интерната не обеспечены защитными плафонами. Предусмотренными конструкцией светильника. | Нарушение устранено в ходе контрольных мероприятий Нарушение устранено в ходе контрольных мероприятий |
| Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ПК в г. Спасск-Дальний | Устранение нарушений санитарного законодательства | 10.11.2015г. | отсутствие емкостей для дезинфекционной обработки туалетов, емкостей и ветоши в санузлах для учащихся нет в наличии держателей с туалетной бумагой, электо- ьили бумажных полотенец, мыла; не выделено место для хранения дезинфицирующих средств, нет в наличии инструкции для применения именующихся дезифицирующих средств; не проведено плановое обследование сотрудников на энтеробиоз. | Нарушение устранено Нарушение устранено Нарушение устранено Нарушение устранено |